巴州区妇幼保健院医疗设备项目

竞

争

性

谈

判

文

件

巴中市巴州区妇幼保健院

2021年8月

竞争性谈判邀请书

巴州区妇幼保健院作为业主，就检验科医疗设备（微量元素分析仪）项目采用竞争性谈判采购，现邀请合格供应商参加谈判。

一、采购内容：

设备名称：微量元素分析仪。

数量：1台

最高控制价：8万元

二、供应商资格：

1、具有相关生产或经营资质的独立法人企业。营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、医疗器械经营许可证并具有经营该产品的经营项目，投标人应持投标公司法人授权委托书（原件）、投标人身份证及复印件并加盖投标公司鲜章。（副本复印件加盖投标公司鲜章）

2、 提供产品的医疗器械注册证及认可表（复印件须加盖投标公司鲜章）。

3、 提供生产厂家对经销公司在采购人单位销售该产品授权委托书原件。

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

三、谈判文件递交时间：2021年8月23 日12：00之前。(逾期恕不接收)

四、谈判时间:2021年8月 23 日15：00（逾期恕不接收）。

五、谈判地点：巴州区妇幼保健院七楼会议室。

六、联系人：王女士   电话：13989158618

苏佳丞   电话;18782730505

巴中市巴州区妇幼保健院

2021 年8月 17 日

第一部分  设备技术参数及配置

微量元素分析仪仪器参数要求

*1、原理：火焰原子吸收法

2、适用于血清、全血、乳汁、尿液标本微量元素检测

3、能同时检测铜、锌、钙、镁、铁五种元素

*4、精密度≤1%

*5、有压力控制和流量监视及停电防回火功能

*6、每30分钟内，铜、锌、钙、镁、铁各线的基线稳定性不超过0.005Abs，配置预混合型100mm单缝全钛燃烧器

7、光源：空心阴极灯     波长范围：190---650nm

8、自动计算、存储，并支持LIS数据连接和传输

9、供电电源：AC220+-22V   50+-1HZ

带﹡条款须满足。

第二部分  项目要求

一、具有相关经营资质的专业厂家或商家, 经营资质证照齐全,合法有效。能履行招标文件的各项要求的,均可参加投标。

二、质量与售后服务要求：

1、供应商提供的货物必须为全新正品，质量符合采购项目要求的各项技术参数。

2、供应商须按规定提供的质保期提供质保。质保期内出现的质量问题由供应商负责包换或者退货，并承担调换或退货过程中所发生的一切费用。

3、 供货方负责派合格工程师到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。

4、 人员培训：设备安装完毕、工程师现场培训使用方法，使操作人员能熟练进行使用，并培训其设备保养知识，费用由供应商自理。

5、 售后服务：保修一年，终身维修。接到报修电话后维修工程师不超过12小时到现场维修。

6、设备停产后的备件供应保证10年。

7、技术资料

7.1 中文版本设备样本及技术性能指标彩页资料。

7.2功能配置表（装箱清单）。

三、合同签订：由成交供应商与巴州区妇幼保健院签订。

四、供货方式：由成交供应商实行送货制并按要求安装到位，费用由供应商自理。

五、交货时间：签定合同后十五日内交货。

六、交货地点：巴州区妇幼保健院。

七、验收：按技术参数要求由设备科组织纪检、使用科室人员共同验收。

八、货款结算：设备验收合格后，按合同付款，不计利息。

九、违约责任：（一）若供应方所供货物的型号、规格、质量不符合合同规定标准的，采购方有权拒收，同时供应方向采购方赔偿货物总价的10%的违约金；（二）未在规定的时间内供货，供应方按日向采购方支付货物总价的5‰的违约金；逾期交货超过5天后，采购方有权决定是否继续履行合同，若解除合同，供应方向采购方赔偿货物总价的10%的违约金；（三）因质量问题延迟交货时，按逾期交货处理。

十、解决合同纠纷的方式：若采购人与供应商发生采购合同争议，双方应本着互谅、友好协商的原则解决，若双方确实对争议无法达成共识，双方可向人民法院提起诉讼,本次购买货物产生争议的诉讼，由采购人所在地人民法院裁决。

第三部分 谈判须知

一、谈判报价文件的编制

谈判报价文件应包括下列部分：

（1）供应商资格证明文件、报价书、货物简要说明表、质量及售后服务承诺。

（2）货物符合谈判文件规定的证明文件以及供应商认为需要加以说明的其它内容。

二、谈判报价

1、谈判报价包括货物本价、利润、税金、运杂费、安装费等，提供货物所有风险、责任等各项费用。

2、谈判报投标价格表，若单位价与总价有出入，以单位价为准。

三、供应商资格的证明文件

供应商须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为谈判报价文件的一部分。

1、供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2、经年检的营业执照副本复印件（加盖公章）。

3、税务登记证复印件（加盖公章）。

4、经年检的组织机构代码证复印件（加盖公章）。

5、法人授权委托书原件，投标人身份证及复印件（加盖公章）。

6、生产厂家或总代理公司对投标商在采购人单位销售该产品授权委托书原件及产品医疗器械注册证及注册登记表复印件。（加盖公章）。

以上所列资料须全部进入谈判报价文件内容，否则，将可能被拒绝入围

四、谈判文件有效期

谈判文件从谈判截止日起，报价有效期为10天。特殊情况下，谈判方可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

五、谈判文件的签署及规定

1、报价文件应准备正本一份，副本一份，在每一份报价文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、谈判报价文件正本和副本须打印并逐页编码装订成册，具有供应商法人代表签字和加盖公章；

六、谈判报价文件的递交

本次谈判不提前接收报价文件，统一在谈判当日现场接收。

七、谈判过程

谈判小组与供应商分别进行谈判。具体过程为：

1、供应商代表对企业基本情况及本项目进行陈述。

2、谈判小组根据供应商陈述进行询问和谈判。

3、谈判小组对供应商的谈判文件和陈述情况进行评判，可根据采购项目特点进行多次询问和谈判。

4、供应商在规定时间进行最终报价（最终报价不得高于前几轮报价）

5、谈判小组根据供应商资信、报价、产品质量、售后服务等方面综合评审确定预成交供应商。

八、成交原则

成交条件：供应商谈判文件满足采购项目要求，以最低报价的供应商作为预成交供应商。

九、合同

1、《成交通知书》为签订合同的依据。

2、签订合同：成交方按《成交通知书》规定的时间与采购方签订。

3、谈判文件、报价文件以及回答质疑文件、谈判报价承诺书等均为签订经济合同的依据。

4、成交方拒签合同，按违约处理，取消成交资格，可从落选单位中重新选定成交单位或重新组织采购。

十、成交方所供货物经验收合格后，填制《货物验收报》。

十一、本次竞争性谈判解释权由采购人负责解释。

竞争性谈判报价书（样式）

项目名称：巴州区妇幼保健院医疗设备项目

供应商：（盖章）

法人代表：（签字）

年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加谈判供应商名称)的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的                                                                                   （姓名）为我公司代理人，参加巴州区妇幼保健院检验科（微量元素分析仪）设备采购项目的竞争性谈判。代理人在参与谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

参与谈判单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

第       次谈判报价表

金额单位：人民币元

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要指标 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微量元素分析仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写： ( 小写: ) |

供应商名称：(盖章)                  谈判代表签字：

年   月    日

注：投标供应商须印制多份加盖鲜章，准备第二次报价。第二次报价供应商不加盖鲜章按无效投标处理。